Процесс деятельности «Управление промышленной безопасностью» (УПБ)

Подразделение: «Отдел технической инспекции и промышленной безопасности»

Формирование пакета документов для регистрации ОПО Курской АЭС-2 в ведомственном (отраслевом) разделе государственного реестра ОПО, направление пакета документов в центральный аппарат Концерна.

Описанные в настоящем блоке процедуры и операции регламентированы следующими распорядительными и методическими документами:

- Положение по отделу технической инспекции и промышленной безопасности;

- Инструкция по делопроизводству организации или иные локальные нормативные акты, регулирующие процесс согласования (визирования) проектов документов.

На основании указанных выше распорядительных и методических документов выполняются следующие процедуры и операции.

Сотрудники отдела технической инспекции и промышленной безопасности, на основании полученной информации (проектная и техническая документация (паспорта на оборудование); НД, НПА; устанавливающие требования к идентификации ОПО) формируют пакет документов для регистрации ОПО Курской АЭС-2 в ведомственном (отраслевом) разделе государственного реестра ОПО, направляют пакет документов (сведения, характеризующие ОПО) в центральный аппарат Концерна посредством ЕОСДО.

Для выполнения процедур и операций используются перечисленные ниже информационные системы:

- ЕОСДО. Не требуется дополнительных мероприятий по внедрению. Информационная система уже реализована в общестанционном сегменте.;

- ССХИ. Система по сбору и хранению информации. Требуется разработка новой ИС. Система отсутствует и планируется к разработке после уточнения задания от Заказчика. Содержание разработок отражено в документе ЧТЗ.

Кроме перечисленных выше ИС, для выполнения операций дополнительно используется офисное программное обеспечение.

Контроль полноты и правильности проводимой идентификации и оформления регистрационных данных об ОПО Курской АЭС-2, организация поддержания этих данных в актуальном состоянии

Описанные в настоящем блоке процедуры и операции регламентированы следующими распорядительными и методическими документами:

- Положение по отделу технической инспекции и промышленной безопасности;

- Инструкция по делопроизводству организации или иные локальные нормативные акты, регулирующие процесс согласования (визирования) проектов документов.

На основании указанных выше распорядительных и методических документов выполняются следующие процедуры и операции.

Сотрудники отдела технической инспекции и промышленной безопасности, обеспечивают контроль полноты и правильности проводимой идентификации и оформления регистрационных данных об ОПО Курской АЭС-2, организовывают поддержание сведений, характеризующих ОПО в актуальном состоянии.

Для выполнения процедур и операций используется офисное ПО, использование ИС не предусмотрено.

Контроль регистрации в уполномоченных регистрирующих органах и учета на Курской АЭС-2 технических устройств, применяемых на ОПО, и лифтов

Описанные в настоящем блоке процедуры и операции регламентированы следующими распорядительными и методическими документами:

- Положение по отделу технической инспекции и промышленной безопасности;

- Инструкция по делопроизводству организации или иные локальные нормативные акты, регулирующие процесс согласования (визирования) проектов документов.

На основании указанных выше распорядительных и методических документов выполняются следующие процедуры и операции.

Сотрудники отдела технической инспекции и промышленной безопасности, контролируют регистрацию в уполномоченных регистрирующих органах и учета на Курской АЭС-2 технических устройств, применяемых на ОПО, и лифтов.

Для выполнения процедур и операций используется офисное ПО, использование ИС не предусмотрено.

Проведение анализа и согласование организационно-распорядительных документов и производственно-технической документации Курской АЭС-2 на соответствие требованиям безопасности по направлениям деятельности ОТИиПБ КАЭС-2

Описанные в настоящем блоке процедуры и операции регламентированы следующими распорядительными и методическими документами:

- Положение по отделу технической инспекции и промышленной безопасности;

- Инструкция по делопроизводству организации или иные локальные нормативные акты, регулирующие процесс согласования (визирования) проектов документов.

На основании указанных выше распорядительных и методических документов выполняются следующие процедуры и операции.

Сотрудники отдела технической инспекции и промышленной безопасности, на основании полученных документов, сведений (приказы о внедрении, вводе в действие, внесении изменений, утрате силы документов по ПрБ), проводят анализ и согласовывают организационно-распорядительные документы и производственно-техническую документацию Курской АЭС-2 (НД, НПА, устанавливающие требования к ПрБ, свидетельство о регистрации ОПО в государственном реестре), на соответствие требованиям безопасности по направлениям деятельности ОТИиПБ КАЭС-2.

Для выполнения процедур и операций используются перечисленные ниже информационные системы:

- ЕОСДО. Не требуется дополнительных мероприятий по внедрению. Информационная система уже реализована в общестанционном сегменте.

Кроме перечисленных выше ИС, для выполнения операций дополнительно используется офисное программное обеспечение.

Методическое руководство производственными подразделениями Курской АЭС-2 по вопросам обеспечения технической безопасности Курской АЭС

Описанные в настоящем блоке процедуры и операции регламентированы следующими распорядительными и методическими документами:

- Положение по отделу технической инспекции и промышленной безопасности;

- Инструкция по делопроизводству организации или иные локальные нормативные акты, регулирующие процесс согласования (визирования) проектов документов.

На основании указанных выше распорядительных и методических документов выполняются следующие процедуры и операции.

Сотрудники отдела технической инспекции и промышленной безопасности на основании полученной информации, документов (распоряжения, приказы, занесенная информация в журналы (электронные)) осуществляют методическое руководство производственными подразделениями Курской АЭС-2 по вопросам обеспечения технической безопасности Курской АЭС, путем внесения законодательных актов и проектов форм документов.

Для выполнения процедур и операций используется офисное ПО, использование ИС не предусмотрено.

Методическое руководство деятельностью подразделений Курской АЭС-2 по вопросам обеспечения промышленной безопасности ОПО

Описанные в настоящем блоке процедуры и операции регламентированы следующими распорядительными и методическими документами:

- Положение по отделу технической инспекции и промышленной безопасности;

- Инструкция по делопроизводству организации или иные локальные нормативные акты, регулирующие процесс согласования (визирования) проектов документов.

На основании указанных выше распорядительных и методических документов выполняются следующие процедуры и операции.

Сотрудники отдела технической инспекции и промышленной безопасности на основании полученных данных и документов (приказов, распоряжений) осуществляют методическое руководство деятельностью подразделений Курской АЭС-2 по вопросам обеспечения промышленной безопасности ОПО путем внесения данных (законодательные акты, проекты форм документов).

Для выполнения процедур и операций используется офисное ПО, использование ИС не предусмотрено.

Методическое руководство производственными подразделениями Курской АЭС-2 по обеспечению безопасной эксплуатации строительных конструкций зданий и сооружений, территории

Описанные в настоящем блоке процедуры и операции регламентированы следующими распорядительными и методическими документами:

- Положение по отделу технической инспекции и промышленной безопасности;

- Инструкция по делопроизводству организации или иные локальные нормативные акты, регулирующие процесс согласования (визирования) проектов документов.

На основании указанных выше распорядительных и методических документов выполняются следующие процедуры и операции.

Сотрудники отдела технической инспекции и промышленной безопасности, на основании полученных данных и документов (приказов, распоряжений), осуществляют методическое руководство производственными подразделениями Курской АЭС-2 по обеспечению безопасной эксплуатации строительных конструкций зданий и сооружений, территории, путем внесения данных (законодательные акты, проекты форм документов).

Для выполнения процедур и операций используется офисное ПО, использование ИС не предусмотрено.

Подготовка предложений (проектов приказов, решений, указаний, распоряжений, справок) для руководства Курской АЭС-2 по вопросам промышленной безопасности

Описанные в настоящем блоке процедуры и операции регламентированы следующими распорядительными и методическими документами:

- Положение по отделу технической инспекции и промышленной безопасности;

- Инструкция по делопроизводству организации или иные локальные нормативные акты, регулирующие процесс согласования (визирования) проектов документов.

На основании указанных выше распорядительных и методических документов выполняются следующие процедуры и операции.

Сотрудники отдела технической инспекции и промышленной безопасности, на основании полученных данных и документов (приказов, распоряжений), подготавливают предложения (проекты приказов, решений, указаний, распоряжений, справок в ЕОСДО) для руководства Курской АЭС-2 по вопросам промышленной безопасности.

Для выполнения процедур и операций используются перечисленные ниже информационные системы:

- ЕОСДО. Не требуется дополнительных мероприятий по внедрению. Информационная система уже реализована в общестанционном сегменте.

Кроме перечисленных выше ИС, для выполнения операций дополнительно используется офисное программное обеспечение.

Подготовка и предоставление в Концерн информационно-аналитических и отчетных материалов и предложений по вопросам обеспечения технической и промышленной безопасности, безопасности зданий и сооружений АЭС, основных правил эксплуатации АЭС в рамках функционирования системы производственного мониторинга безопасности, предложений по внедрению корректирующих мероприятий, направленных на устранение нарушений и отклонений от требований безопасности, выявленных в ходе проверок состояния безопасности АЭС

Описанные в настоящем блоке процедуры и операции регламентированы следующими распорядительными и методическими документами:

- Положение по отделу технической инспекции и промышленной безопасности;

- Инструкция по делопроизводству организации или иные локальные нормативные акты, регулирующие процесс согласования (визирования) проектов документов.

На основании указанных выше распорядительных и методических документов выполняются следующие процедуры и операции.

Сотрудники отдела технической инспекции и промышленной безопасности, посредством ЕОСДО подготавливают и предоставляют в Концерн информационно-аналитические, отчетные материалы и предложения по вопросам обеспечения технической и промышленной безопасности, безопасности зданий и сооружений АЭС, основных правил эксплуатации АЭС в рамках функционирования системы производственного мониторинга безопасности, предложений по внедрению корректирующих мероприятий, направленных на устранение нарушений и отклонений от требований безопасности, выявленных в ходе проверок состояния безопасности АЭС.

Для выполнения процедур и операций используются перечисленные ниже информационные системы:

- ЕОСДО. Не требуется дополнительных мероприятий по внедрению. Информационная система уже реализована в общестанционном сегменте.

Кроме перечисленных выше ИС, для выполнения операций дополнительно используется офисное программное обеспечение.

Планирование, организация и проведение производственных проверок состояния безопасности энергоблоков ВВЭР 1200 и общестанционных объектов Курской АЭС-2

Описанные в настоящем блоке процедуры и операции регламентированы следующими распорядительными и методическими документами:

- Положение по отделу технической инспекции и промышленной безопасности;

- Инструкция по делопроизводству организации или иные локальные нормативные акты, регулирующие процесс согласования (визирования) проектов документов.

На основании указанных выше распорядительных и методических документов выполняются следующие процедуры и операции.

Сотрудники отдела технической инспекции и промышленной безопасности осуществляют планирование, организацию и проведение производственных проверок состояния безопасности энергоблоков ВВЭР 1200 и общестанционных объектов Курской АЭС-2. По результатам проверок документация формируется и утверждается в ЕОСДО.

Для выполнения процедур и операций используются перечисленные ниже информационные системы:

- ЕОСДО. Не требуется дополнительных мероприятий по внедрению. Информационная система уже реализована в общестанционном сегменте.

Кроме перечисленных выше ИС, для выполнения операций дополнительно используется офисное программное обеспечение.

Планирование, организация и проведение производственных проверок состояния безопасности ОПО

Описанные в настоящем блоке процедуры и операции регламентированы следующими распорядительными и методическими документами:

- Положение по отделу технической инспекции и промышленной безопасности;

- Инструкция по делопроизводству организации или иные локальные нормативные акты, регулирующие процесс согласования (визирования) проектов документов.

На основании указанных выше распорядительных и методических документов выполняются следующие процедуры и операции.

Сотрудники отдела технической инспекции и промышленной безопасности осуществляют планирование, организацию и проведение производственных проверок состояния безопасности ОПО. По результатам проведения проверок формируются документы (акты внутренней проверки) и утверждаются в ЕОСДО.

Для выполнения процедур и операций используются перечисленные ниже информационные системы:

- ЕОСДО. Не требуется дополнительных мероприятий по внедрению. Информационная система уже реализована в общестанционном сегменте.

Кроме перечисленных выше ИС, для выполнения операций дополнительно используется офисное программное обеспечение.

Организация разработки плана мероприятий по обеспечению промышленной безопасности

Описанные в настоящем блоке процедуры и операции регламентированы следующими распорядительными и методическими документами:

- Положение по отделу технической инспекции и промышленной безопасности;

- Инструкция по делопроизводству организации или иные локальные нормативные акты, регулирующие процесс согласования (визирования) проектов документов.

На основании указанных выше распорядительных и методических документов выполняются следующие процедуры и операции.

Сотрудники отдела технической инспекции и промышленной безопасности организовывают разработку плана мероприятий по обеспечению промышленной безопасности. План утверждается в ЕОСДО.

Для выполнения процедур и операций используются перечисленные ниже информационные системы:

- ЕОСДО. Не требуется дополнительных мероприятий по внедрению. Информационная система уже реализована в общестанционном сегменте.

Кроме перечисленных выше ИС, для выполнения операций дополнительно используется офисное программное обеспечение.

Планирование, организация и участие в работах в рамках мониторинга строительных конструкций зданий и сооружений

Описанные в настоящем блоке процедуры и операции регламентированы следующими распорядительными и методическими документами:

- Положение по отделу технической инспекции и промышленной безопасности;

- Инструкция по делопроизводству организации или иные локальные нормативные акты, регулирующие процесс согласования (визирования) проектов документов.

На основании указанных выше распорядительных и методических документов выполняются следующие процедуры и операции.

Сотрудники отдела технической инспекции и промышленной безопасности осуществляют планирование, организацию и участие в работах в рамках мониторинга строительных конструкций зданий и сооружений. Документация, формируемая по результатам мониторинга в SAP ERP/SAP ERP B-Er-7, утверждается в ЕОСДО.

Для выполнения процедур и операций используются перечисленные ниже информационные системы:

- ЕОСДО. Не требуется дополнительных мероприятий по внедрению. Информационная система уже реализована в общестанционном сегменте;

- SAP ERP/SAP ERP B-Er-7. Не требуется дополнительных мероприятий по внедрению. Информационная система уже реализована в общестанционном сегменте.

Кроме перечисленных выше ИС, для выполнения операций дополнительно используется офисное программное обеспечение.

Планирование и общая организация работ по проведению самооценки эксплуатационной безопасности на уровне Курской АЭС-2

Описанные в настоящем блоке процедуры и операции регламентированы следующими распорядительными и методическими документами:

- Положение по отделу технической инспекции и промышленной безопасности;

- Инструкция по делопроизводству организации или иные локальные нормативные акты, регулирующие процесс согласования (визирования) проектов документов.

На основании указанных выше распорядительных и методических документов выполняются следующие процедуры и операции.

Сотрудники отдела технической инспекции и промышленной безопасности осуществляют планирование и общую организацию работ по проведению самооценки эксплуатационной безопасности на уровне Курской АЭС-2.

Для выполнения процедур и операций используется офисное ПО, использование ИС не предусмотрено.

Контроль состояния эксплуатации оборудования и систем энергоблоков ВВЭР-1200, общестанционных объектов, организации производственной деятельности, оформления производственной и технической документации подразделений Курской АЭС-2

Описанные в настоящем блоке процедуры и операции регламентированы следующими распорядительными и методическими документами:

- Положение по отделу технической инспекции и промышленной безопасности;

- Инструкция по делопроизводству организации или иные локальные нормативные акты, регулирующие процесс согласования (визирования) проектов документов.

На основании указанных выше распорядительных и методических документов выполняются следующие процедуры и операции.

Сотрудники отдела технической инспекции и промышленной безопасности осуществляют контроль состояния эксплуатации оборудования и систем энергоблоков ВВЭР-1200, общестанционных объектов, организации производственной деятельности, оформления производственной и технической документации подразделений Курской АЭС-2. По результатам контроля формируемая документация утверждается в ЕОСДО.

Для выполнения процедур и операций используются перечисленные ниже информационные системы:

- ЕОСДО. Не требуется дополнительных мероприятий по внедрению. Информационная система уже реализована в общестанционном сегменте.

Кроме перечисленных выше ИС, для выполнения операций дополнительно используется офисное программное обеспечение.

Контроль организации и выполнения оперативных переключений, переходов по оборудованию, наличия и применения программ и бланков переключений

Описанные в настоящем блоке процедуры и операции регламентированы следующими распорядительными и методическими документами:

- Положение по отделу технической инспекции и промышленной безопасности;

- Инструкция по делопроизводству организации или иные локальные нормативные акты, регулирующие процесс согласования (визирования) проектов документов.

На основании указанных выше распорядительных и методических документов выполняются следующие процедуры и операции.

Сотрудники отдела технической инспекции и промышленной безопасности осуществляют контроль организации и выполнения оперативных переключений, переходов по оборудованию, наличия и применения программ и бланков переключений.

Для выполнения процедур и операций используется офисное ПО, использование ИС не предусмотрено.

Контроль соблюдения требований организации и выполнения работ на вскрытом оборудовании в период планово-предупредительных ремонтов энергоблоков ВВЭР-1200

Описанные в настоящем блоке процедуры и операции регламентированы следующими распорядительными и методическими документами:

- Положение по отделу технической инспекции и промышленной безопасности;

- Инструкция по делопроизводству организации или иные локальные нормативные акты, регулирующие процесс согласования (визирования) проектов документов.

На основании указанных выше распорядительных и методических документов выполняются следующие процедуры и операции.

Сотрудники отдела технической инспекции и промышленной безопасности осуществляют контроль соблюдения требований организации и выполнения работ на вскрытом оборудовании в период планово-предупредительных ремонтов энергоблоков ВВЭР-1200.

Для выполнения процедур и операций используется офисное ПО, использование ИС не предусмотрено.

Контроль организации и своевременной реализации сезонных мероприятий Курской АЭС-2

Описанные в настоящем блоке процедуры и операции регламентированы следующими распорядительными и методическими документами:

- Положение по отделу технической инспекции и промышленной безопасности;

- Инструкция по делопроизводству организации или иные локальные нормативные акты, регулирующие процесс согласования (визирования) проектов документов.

На основании указанных выше распорядительных и методических документов выполняются следующие процедуры и операции.

Сотрудники отдела технической инспекции и промышленной безопасности контролируют организацию и своевременную реализацию сезонных мероприятий Курской АЭС-2.

Для выполнения процедур и операций используется офисное ПО, использование ИС не предусмотрено.

Организация контроля выполнения требований технической безопасности подразделениями Курской АЭС-2 при осуществлении производственной деятельности

Описанные в настоящем блоке процедуры и операции регламентированы следующими распорядительными и методическими документами:

- Положение по отделу технической инспекции и промышленной безопасности;

- Инструкция по делопроизводству организации или иные локальные нормативные акты, регулирующие процесс согласования (визирования) проектов документов.

На основании указанных выше распорядительных и методических документов выполняются следующие процедуры и операции.

Сотрудники отдела технической инспекции и промышленной безопасности организуют контроль выполнения требований технической безопасности подразделениями Курской АЭС-2 при осуществлении производственной деятельности.

Для выполнения процедур и операций используется офисное ПО, использование ИС не предусмотрено.

Контроль соблюдения требований организации и выполнения работ на вскрытом оборудовании в период планово-предупредительных ремонтов подконтрольного оборудования и трубопроводов, грузоподъемных машин и механизмов на Курской АЭС-2

Описанные в настоящем блоке процедуры и операции регламентированы следующими распорядительными и методическими документами:

- Положение по отделу технической инспекции и промышленной безопасности;

- Инструкция по делопроизводству организации или иные локальные нормативные акты, регулирующие процесс согласования (визирования) проектов документов.

На основании указанных выше распорядительных и методических документов выполняются следующие процедуры и операции.

Сотрудники отдела технической инспекции и промышленной безопасности осуществляют контроль соблюдения требований организации и выполнения работ на вскрытом оборудовании в период планово-предупредительных ремонтов подконтрольного оборудования и трубопроводов, грузоподъемных машин и механизмов на Курской АЭС-2.

Для выполнения процедур и операций используется офисное ПО, использование ИС не предусмотрено.

Контроль полноты и правильности проводимой идентификации и оформления регистрационных данных об ОПО Курской АЭС-2, организация поддержания этих данных в актуальном состоянии

Описанные в настоящем блоке процедуры и операции регламентированы следующими распорядительными и методическими документами:

- Положение по отделу технической инспекции и промышленной безопасности;

- Инструкция по делопроизводству организации или иные локальные нормативные акты, регулирующие процесс согласования (визирования) проектов документов.

На основании указанных выше распорядительных и методических документов выполняются следующие процедуры и операции.

Сотрудники отдела технической инспекции и промышленной безопасности осуществляют контроль полноты и правильности проводимой идентификации и оформления регистрационных данных об ОПО Курской АЭС-2, организуют поддержание этих данных в актуальном состоянии.

Для выполнения процедур и операций используется офисное ПО, использование ИС не предусмотрено.

Контроль выполнения годового плана мероприятий по обеспечению промышленной безопасности

Описанные в настоящем блоке процедуры и операции регламентированы следующими распорядительными и методическими документами:

- Положение по отделу технической инспекции и промышленной безопасности;

- Инструкция по делопроизводству организации или иные локальные нормативные акты, регулирующие процесс согласования (визирования) проектов документов.

На основании указанных выше распорядительных и методических документов выполняются следующие процедуры и операции.

Сотрудники отдела технической инспекции и промышленной безопасности осуществляют контроль выполнения годового плана мероприятий по обеспечению промышленной безопасности.

Для выполнения процедур и операций используется офисное ПО, использование ИС не предусмотрено.

Контроль оформления и ведения паспортов и документации на оборудование, трубопроводы, грузоподъемные машины и механизмы

Описанные в настоящем блоке процедуры и операции регламентированы следующими распорядительными и методическими документами:

- Положение по отделу технической инспекции и промышленной безопасности;

- Инструкция по делопроизводству организации или иные локальные нормативные акты, регулирующие процесс согласования (визирования) проектов документов.

На основании указанных выше распорядительных и методических документов выполняются следующие процедуры и операции.

Сотрудники отдела технической инспекции и промышленной безопасности осуществляют контроль оформления и ведения паспортов и документации на оборудование, трубопроводы, грузоподъемные машины и механизмы.

Для выполнения процедур и операций используются перечисленные ниже информационные системы:

- ЕОСДО. Не требуется дополнительных мероприятий по внедрению. Информационная система уже реализована в общестанционном сегменте.

Кроме перечисленных выше ИС, для выполнения операций дополнительно используется офисное программное обеспечение.

Контроль, организация и ведение учета и регистрации оборудования и трубопроводов энергоблоков, общестанционных объектов Курской АЭС-2, грузоподъемных машин и механизмов, в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством и локальными документами Концерна и Курской АЭС

Описанные в настоящем блоке процедуры и операции регламентированы следующими распорядительными и методическими документами:

- Положение по отделу технической инспекции и промышленной безопасности;

- Инструкция по делопроизводству организации или иные локальные нормативные акты, регулирующие процесс согласования (визирования) проектов документов.

На основании указанных выше распорядительных и методических документов выполняются следующие процедуры и операции.

Сотрудники отдела технической инспекции и промышленной безопасности в ЕОСДО осуществляют контроль, организацию, ведение учета и регистрации оборудования и трубопроводов энергоблоков, общестанционных объектов Курской АЭС-2, грузоподъемных машин и механизмов, в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством и локальными документами Концерна и Курской АЭС.

Для выполнения процедур и операций используются перечисленные ниже информационные системы:

- ЕОСДО. Не требуется дополнительных мероприятий по внедрению. Информационная система уже реализована в общестанционном сегменте.

Кроме перечисленных выше ИС, для выполнения операций дополнительно используется офисное программное обеспечение.

Контроль организации безопасного ведения работ на ОПО, соответствия технологических процессов требованиям регламентов и эксплуатационных инструкций

Описанные в настоящем блоке процедуры и операции регламентированы следующими распорядительными и методическими документами:

- Положение по отделу технической инспекции и промышленной безопасности;

- Инструкция по делопроизводству организации или иные локальные нормативные акты, регулирующие процесс согласования (визирования) проектов документов.

На основании указанных выше распорядительных и методических документов выполняются следующие процедуры и операции.

Сотрудники отдела технической инспекции и промышленной безопасности осуществляют контроль организации безопасного ведения работ на ОПО, соответствия технологических процессов требованиям регламентов и эксплуатационных инструкций в ЕОСДО.

Для выполнения процедур и операций используются перечисленные ниже информационные системы:

- ЕОСДО. Не требуется дополнительных мероприятий по внедрению. Информационная система уже реализована в общестанционном сегменте.

Кроме перечисленных выше ИС, для выполнения операций дополнительно используется офисное программное обеспечение.

Контроль соответствия требуемой квалификации работников Курской АЭС-2 и подрядных организаций, участвующих в проведении работ на ОПО

Описанные в настоящем блоке процедуры и операции регламентированы следующими распорядительными и методическими документами:

- Положение по отделу технической инспекции и промышленной безопасности;

- Инструкция по делопроизводству организации или иные локальные нормативные акты, регулирующие процесс согласования (визирования) проектов документов.

На основании указанных выше распорядительных и методических документов выполняются следующие процедуры и операции.

Сотрудники отдела технической инспекции и промышленной безопасности на основании полученных данных и документов (протоколов проверки знаний, приказов, распоряжений) осуществляют контроль соответствия требуемой квалификации работников Курской АЭС-2 и подрядных организаций, участвующих в проведении работ на ОПО, согласно графиков обучения персонала по ПрБ.

Для автоматизации выполняемых процедур и операций требуется:

- КДИ. Квалификационная документация с идентификацией. Требуется разработка новой ИС. Система отсутствует и планируется к разработке после уточнения задания от Заказчика. Содержание разработок отражено в документе ЧТЗ.

Для выполнения операций и процедур дополнительно используется офисное программное обеспечение.

Контроль своевременности проведения необходимых испытаний и обследований зданий и сооружений, предназначенных для осуществления технологических процессов на ОПО

Описанные в настоящем блоке процедуры и операции регламентированы следующими распорядительными и методическими документами:

- Положение по отделу технической инспекции и промышленной безопасности;

- Инструкция по делопроизводству организации или иные локальные нормативные акты, регулирующие процесс согласования (визирования) проектов документов.

На основании указанных выше распорядительных и методических документов выполняются следующие процедуры и операции.

Сотрудники отдела технической инспекции и промышленной безопасности осуществляют контроль своевременности проведения необходимых испытаний и обследований зданий и сооружений, предназначенных для осуществления технологических процессов на ОПО.

Для выполнения процедур и операций используется офисное ПО, использование ИС не предусмотрено.

Контроль организации проведения аттестации (проверки знаний) работников Курской АЭС-2 в области промышленной безопасности, включая участие в работе аттестационных комиссий по промышленной безопасности

Описанные в настоящем блоке процедуры и операции регламентированы следующими распорядительными и методическими документами:

- Положение по отделу технической инспекции и промышленной безопасности;

- Инструкция по делопроизводству организации или иные локальные нормативные акты, регулирующие процесс согласования (визирования) проектов документов.

На основании указанных выше распорядительных и методических документов выполняются следующие процедуры и операции.

Сотрудники отдела технической инспекции и промышленной безопасности осуществляют контроль организации проведения аттестации (проверки знаний) работников Курской АЭС-2 в области промышленной безопасности, включая участие в работе аттестационных комиссий по промышленной безопасности.

Для выполнения процедур и операций используются перечисленные ниже информационные системы:

- ЕОСДО. Не требуется дополнительных мероприятий по внедрению. Информационная система уже реализована в общестанционном сегменте.

Кроме перечисленных выше ИС, для выполнения операций дополнительно используется офисное программное обеспечение.

.

Контроль реализации мероприятий, разработанных по результатам обследований технического состояния зданий и сооружений специализированными организациями

Описанные в настоящем блоке процедуры и операции регламентированы следующими распорядительными и методическими документами:

- Положение по отделу технической инспекции и промышленной безопасности;

- Инструкция по делопроизводству организации или иные локальные нормативные акты, регулирующие процесс согласования (визирования) проектов документов.

На основании указанных выше распорядительных и методических документов выполняются следующие процедуры и операции.

Сотрудники отдела технической инспекции и промышленной безопасности осуществляют контроль реализации мероприятий, разработанных по результатам обследований технического состояния зданий и сооружений специализированными организациями.

Для выполнения процедур и операций используется офисное ПО, использование ИС не предусмотрено.

Контроль своевременного внесения в паспорта зданий и сооружений всех необходимых сведений (о проведенных обследованиях, реконструкциях, модернизациях, капитальных ремонтах, усилениях конструкций, изменениях конструкций и планировок зданий и сооружений, поступившей технической документации, изменении балансовой стоимости и др.)

Описанные в настоящем блоке процедуры и операции регламентированы следующими распорядительными и методическими документами:

- Положение по отделу технической инспекции и промышленной безопасности;

- Инструкция по делопроизводству организации или иные локальные нормативные акты, регулирующие процесс согласования (визирования) проектов документов.

На основании указанных выше распорядительных и методических документов выполняются следующие процедуры и операции.

Сотрудники отдела технической инспекции и промышленной безопасности осуществляют контроль своевременного внесения в паспорта зданий и сооружений всех необходимых сведений (о проведенных обследованиях, реконструкциях, модернизациях, капитальных ремонтах, усилениях конструкций, изменениях конструкций и планировок зданий и сооружений, поступившей технической документации, изменении балансовой стоимости и др.).

Для выполнения процедур и операций используется офисное ПО, использование ИС не предусмотрено.

Проведение анализа и согласование организационно-распорядительных документов и производственно-технической документации Курской АЭС-2 на соответствие требованиям безопасности по направлениям деятельности ОТИиПБ КАЭС-2

Описанные в настоящем блоке процедуры и операции регламентированы следующими распорядительными и методическими документами:

- Положение по отделу технической инспекции и промышленной безопасности;

- Инструкция по делопроизводству организации или иные локальные нормативные акты, регулирующие процесс согласования (визирования) проектов документов.

На основании указанных выше распорядительных и методических документов выполняются следующие процедуры и операции.

Сотрудники отдела технической инспекции и промышленной безопасности осуществляют проведение анализа и согласование организационно-распорядительных документов и производственно-технической документации Курской АЭС-2 на соответствие требованиям безопасности по направлениям деятельности ОТИиПБ КАЭС-2 посредством ЕОСДО

Для выполнения процедур и операций используются перечисленные ниже информационные системы:

- ЕОСДО. Не требуется дополнительных мероприятий по внедрению. Информационная система уже реализована в общестанционном сегменте.

Кроме перечисленных выше ИС, для выполнения операций дополнительно используется офисное программное обеспечение.

Анализ результатов технических осмотров, обследований, проведенных специализированными организациями, для определения фактического состояния зданий и сооружений, выявления аварийных или ограниченно-работоспособных строительных конструкций, недостатков эксплуатации с целью принятия мер для своевременного устранения выявленных повреждений и недостатков

Описанные в настоящем блоке процедуры и операции регламентированы следующими распорядительными и методическими документами:

- Положение по отделу технической инспекции и промышленной безопасности;

- Инструкция по делопроизводству организации или иные локальные нормативные акты, регулирующие процесс согласования (визирования) проектов документов.

На основании указанных выше распорядительных и методических документов выполняются следующие процедуры и операции.

Сотрудники отдела технической инспекции и промышленной безопасности анализируют результаты технических осмотров, обследований, проведенных специализированными организациями, для определения фактического состояния зданий и сооружений, выявляют аварийные или ограниченно-работоспособные строительные конструкции, недостатки эксплуатации с целью принятия мер для своевременного устранения выявленных повреждений и недостатков.

Для выполнения процедур и операций используется офисное ПО, использование ИС не предусмотрено.

Анализ отклонений от требований безопасности, выявленных внутренними комиссиями, комиссиями АО «Концерн Росэнергоатом», Госкорпорации «Росатом», органов государственного надзора, с целью определения функциональных областей, направлений деятельности и проблемных вопросов, требующих принятия реактивных и проактивных мер, выявления положительных практик в обеспечении эксплуатации производственных зданий и сооружений

Описанные в настоящем блоке процедуры и операции регламентированы следующими распорядительными и методическими документами:

- Положение по отделу технической инспекции и промышленной безопасности;

- Инструкция по делопроизводству организации или иные локальные нормативные акты, регулирующие процесс согласования (визирования) проектов документов.

На основании указанных выше распорядительных и методических документов выполняются следующие процедуры и операции.

Сотрудники отдела технической инспекции и промышленной безопасности анализируют отклонения от требований безопасности, выявленных внутренними комиссиями, комиссиями АО «Концерн Росэнергоатом», Госкорпорации «Росатом», органов государственного надзора, с целью определения функциональных областей, направлений деятельности и проблемных вопросов, требующих принятия реактивных и проактивных мер, выявления положительных практик в обеспечении эксплуатации производственных зданий и сооружений.

Для выполнения процедур и операций используются перечисленные ниже информационные системы:

- ЕОСДО. Не требуется дополнительных мероприятий по внедрению. Информационная система уже реализована в общестанционном сегменте.

Кроме перечисленных выше ИС, для выполнения операций дополнительно используется офисное программное обеспечение.

Анализ состояния промышленной безопасности по результатам проведения соответствующих проверок и экспертиз, производственного контроля обеспечения безопасной эксплуатации ОПО

Описанные в настоящем блоке процедуры и операции регламентированы следующими распорядительными и методическими документами:

- Положение по отделу технической инспекции и промышленной безопасности;

- Инструкция по делопроизводству организации или иные локальные нормативные акты, регулирующие процесс согласования (визирования) проектов документов.

На основании указанных выше распорядительных и методических документов выполняются следующие процедуры и операции.

Сотрудники отдела технической инспекции и промышленной безопасности анализируют состояния промышленной безопасности по результатам проведения соответствующих проверок и экспертиз, производственного контроля обеспечения безопасной эксплуатации ОПО.

Для выполнения процедур и операций используются перечисленные ниже информационные системы:

- ЕОСДО. Не требуется дополнительных мероприятий по внедрению. Информационная система уже реализована в общестанционном сегменте.

Кроме перечисленных выше ИС, для выполнения операций дополнительно используется офисное программное обеспечение.

Анализ результатов технических осмотров, обследований, проведенных специализированными организациями, для определения фактического состояния зданий и сооружений, выявления аварийных или ограниченно-работоспособных строительных конструкций, недостатков эксплуатации с целью принятия мер для своевременного устранения выявленных повреждений и недостатков

Описанные в настоящем блоке процедуры и операции регламентированы следующими распорядительными и методическими документами:

- Положение по отделу технической инспекции и промышленной безопасности;

- Инструкция по делопроизводству организации или иные локальные нормативные акты, регулирующие процесс согласования (визирования) проектов документов.

На основании указанных выше распорядительных и методических документов выполняются следующие процедуры и операции.

Сотрудники отдела технической инспекции и промышленной безопасности анализируют результаты технических осмотров, обследований, проведенных специализированными организациями, для определения фактического состояния зданий и сооружений, выявления аварийных или ограниченно-работоспособных строительных конструкций, недостатков эксплуатации с целью принятия мер для своевременного устранения выявленных повреждений и недостатков.

Для выполнения процедур и операций используются перечисленные ниже информационные системы:

- ЕОСДО. Не требуется дополнительных мероприятий по внедрению. Информационная система уже реализована в общестанционном сегменте.

Кроме перечисленных выше ИС, для выполнения операций дополнительно используется офисное программное обеспечение.

Еженедельный анализ информации по результатам проверок внутренними комиссиями АЭС и комиссиями Концерна, Госкорпорации «Росатом», ФОИВ, размещенной в ИС СКПБ, для определения актуальных для АЭС выявленных проблем в обеспечении безопасности и определения необходимых реактивных и проактивных мер в обеспечении безопасной эксплуатации оборудования, систем энергоблоков и общестанционных объектов АЭС

Описанные в настоящем блоке процедуры и операции регламентированы следующими распорядительными и методическими документами:

- Положение по отделу технической инспекции и промышленной безопасности;

- Инструкция по делопроизводству организации или иные локальные нормативные акты, регулирующие процесс согласования (визирования) проектов документов.

На основании указанных выше распорядительных и методических документов выполняются следующие процедуры и операции.

Сотрудники отдела технической инспекции и промышленной безопасности осуществляют еженедельный анализ информации по результатам проверок внутренними комиссиями АЭС и комиссиями Концерна, Госкорпорации «Росатом», ФОИВ, размещенной в ИС СКПБ, для определения актуальных для АЭС выявленных проблем в обеспечении безопасности и определения необходимых реактивных и проактивных мер в обеспечении безопасной эксплуатации оборудования, систем энергоблоков и общестанционных объектов АЭС.

Для выполнения процедур и операций используются перечисленные ниже информационные системы:

- СКПБ. Не требуется дополнительных мероприятий по внедрению. Информационная система уже реализована в общестанционном сегменте.

Кроме перечисленных выше ИС, для выполнения операций дополнительно используется офисное программное обеспечение.

Анализ результативности корректирующих мероприятий по устранению причин нарушений требований безопасности на Курской АЭС-2

Описанные в настоящем блоке процедуры и операции регламентированы следующими распорядительными и методическими документами:

- Положение по отделу технической инспекции и промышленной безопасности;

- Инструкция по делопроизводству организации или иные локальные нормативные акты, регулирующие процесс согласования (визирования) проектов документов.

На основании указанных выше распорядительных и методических документов выполняются следующие процедуры и операции.

Сотрудники отдела технической инспекции и промышленной безопасности осуществляют анализ результативности корректирующих мероприятий по устранению причин нарушений требований безопасности на Курской АЭС-2, результат (акт внутренней проверки) вводится в систему ЕОСДО.

Для выполнения процедур и операций используются перечисленные ниже информационные системы:

- ЕОСДО. Не требуется дополнительных мероприятий по внедрению. Информационная система уже реализована в общестанционном сегменте.

Кроме перечисленных выше ИС, для выполнения операций дополнительно используется офисное программное обеспечение.

Еженедельный анализ выполнения предписаний ФОИВ с целью оценки их результативности и определения рисков несвоевременного выполнения предписаний и принятия необходимых мер

Описанные в настоящем блоке процедуры и операции регламентированы следующими распорядительными и методическими документами:

- Положение по отделу технической инспекции и промышленной безопасности;

- Инструкция по делопроизводству организации или иные локальные нормативные акты, регулирующие процесс согласования (визирования) проектов документов.

На основании указанных выше распорядительных и методических документов выполняются следующие процедуры и операции.

Сотрудники отдела технической инспекции и промышленной безопасности осуществляют еженедельный анализ выполнения предписаний ФОИВ с целью оценки их результативности и определения рисков несвоевременного выполнения предписаний и принятия необходимых мер.

Для выполнения процедур и операций используются перечисленные ниже информационные системы:

- ЕОСДО. Не требуется дополнительных мероприятий по внедрению. Информационная система уже реализована в общестанционном сегменте.

Кроме перечисленных выше ИС, для выполнения операций дополнительно используется офисное программное обеспечение.