МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА – Российский технологический университет» РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)

Кафедра информационных технологий в атомной энергетике (ИТАЭ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 10

по дисциплине «Автоматизированные системы управления элементами промышленных и административных объектов»

АСУ П по поддержанию температуры в оранжереи

| Студент группы | ИКБО-50-23, Астахов С.П. | (подпись) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Преподаватель | Щербаков К.В. | (подпись) |  |  |
| Отчет представлен | «___»________202__г. |  |  |  |

Москва 2026 г.

1. Сравнение сред виртуализации и обоснование выбора

1.1. Критерии сравнения

| Критерий | Oracle VM VirtualBox | VMware Workstation Pro |
| --- | --- | --- |
| Лицензия | Полностью свободная (GPLv3), без ограничений | Бесплатна для личного использования, требует регистрации; коммерческое использование требует платной лицензии |
| Кроссплатформенность | Windows, Linux, macOS, Solaris | Windows, Linux (хост-система) |
| Поддержка гостевых ОС | Широкий список (Windows, Linux, BSD, Solaris, macOS с оговорками) | Широкий список, улучшенная поддержка Windows и Linux |
| Снапшоты | Поддерживаются в полном объёме | Поддерживаются в Pro-версии (отсутствуют в Player) |
| Виртуальные сети | NAT, NAT Network, Bridged, Internal, Host-Only, Generic (гибкая настройка) | NAT, Bridged, Host-Only, Custom (VMnet) |
| Производительность | Хорошая; на гостевых Linux сопоставима с нативной, но немного уступает VMware на Windows-хосте | Традиционно высокая, отличная оптимизация для Windows-гостей |
| Интерфейс и удобство | Простой, интуитивный GUI; возможно управление из командной строки (VBoxManage) | Удобный GUI с расширенными возможностями, тесная интеграция с хостом (Unity, drag-and-drop) |
| Ограничения бесплатной версии | Отсутствуют | Ранее ограниченная версия Player без снапшотов; сейчас Pro бесплатна для личного использования |

1.2. Анализ преимуществ и недостатков

VirtualBox выгодно отличается полной свободой использования, отсутствием каких-либо ограничений на снапшоты и виртуальные сети, а также кроссплатформенностью, что важно при возможной смене хост-ОС. Производительности достаточно для запуска серверных ОС, баз данных, MQTT-брокера и SCADA-сервисов без интенсивной графической нагрузки.

VMware Workstation Pro обеспечивает более высокую производительность в гостевых Windows-системах и ряд удобных функций (тесная интеграция с хостом, поддержка vTPM, улучшенная 3D-графика), однако для серверных Linux-машин эта разница минимальна. Привязка к регистрации и возможные изменения лицензионной политики в будущем создают риски для учебного проекта.

2. Обоснование выбора среды виртуализации

Для реализации виртуального стенда выбрана Oracle VM VirtualBox 7.0 по следующим причинам:

- Полная бесплатность и открытый исходный код – не требуется лицензионных затрат и регистраций, что соответствует условиям учебного процесса.

- Наличие снапшотов – позволяет сохранять промежуточные состояния стенда и быстро возвращаться к ним при ошибках конфигурации, что критически важно на этапе отладки.

- Кроссплатформенность – возможность переноса стенда между различными ОС (Windows, Linux, macOS), на которых могут работать студенты.

- Гибкость сетевых настроек – режим Host-Only Network и Internal Network идеально подходят для создания изолированной сети стенда с возможностью доступа с хоста.

- Достаточная производительность – для задач развёртывания серверных Linux-машин (без GUI) VirtualBox демонстрирует стабильную работу, не уступающую проприетарным аналогам.

Таким образом, VirtualBox обеспечивает все необходимые функции без юридических и финансовых ограничений, что делает его оптимальным выбором для образовательных целей.

3. Проектирование виртуального стенда

3.1. Архитектура стенда

Стенд воспроизводит ключевые компоненты АСУ по поддержанию температуры в оранжерее на трёх виртуальных машинах, объединённых в изолированную сеть 192.168.56.1/24 (Host-Only). На рисунке 1 представлена сеть на VirtualBox:

Рисунок 1 – Host-Only

- VM1 (db-search-srv) – сервер баз данных(PostgreSQL с TimescaleDB) для хранения показаний датчиков, архива температур и событий, а также SCADA-сервер для сбора данных и логики автоматического управления.

- VM2 (app-nlp-srv) – MQTT-брокер (EMQX или Mosquitto) для приёма телеметрии с датчиков, сервер управления исполнительными устройствами (обогреватели, вентиляция, затенение), веб-интерфейс для агронома.

- VM3 (client-ws) – клиентская рабочая станция с графическим окружением для доступа к системе через браузер (панель мониторинга, просмотр графиков температур, ручное управление).

3.2. Распределение ПО по виртуальным машинам

| Виртуальная машина | Роль | Основное ПО | IP-адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| VM1 | Сервер БД и SCADA | ОС: Ubuntu Server 22.04 LTS; PostgreSQL 14 + TimescaleDB; SCADA-сервер (FastAPI); Prometheus (метрики) | 192.168.56.10 |
| VM2 | MQTT-брокер и управление устройствами | ОС: Ubuntu Server 22.04 LTS; EMQX / Mosquitto (MQTT-брокер); Python-сервисы управления; Grafana (дашборды) | 192.168.56.20 |
| VM3 | Клиент агронома | ОС: Ubuntu Desktop 22.04 LTS; веб-браузер Firefox/Chrome; (опционально) MQTT-клиент для отладки | 192.168.56.30 |

3.3. Аппаратные ресурсы хоста и распределение

Распределение ресурсов по ВМ:

| Параметр | VM1 | VM2 | VM3 |
| --- | --- | --- | --- |
| vCPU | 2 | 2 | 2 |
| RAM | 2 ГБ | 2 ГБ | 4 ГБ |
| Виртуальный диск | 25 ГБ | 25 ГБ | 25 ГБ |
| Сеть | Host-Only | Host-Only | Host-Only |

4. Результаты создания виртуальной инфраструктуры

  - Виртуальные машины

Рисунок 1 - VirtualBox с тремя ВМ

  - Назначение статических IP-адресов

Внутри каждой виртуальной машины через конфигурационный файл Netplan (/etc/netplan/00-installer-config.yaml) были заданы статические IP-адреса:

- VM1 (db-scada-srv) — 192.168.56.10

- VM2 (mqtt-control-srv) — 192.168.56.20

- VM3 (client-ws) — 192.168.56.30

После применения настроек (sudo netplan apply) была проверена связность между машинами с помощью команды ping, что подтвердило корректную работу сети.

  - Установка и настройка программного обеспечения

На VM1 (db-scada-srv) установлены:

- PostgreSQL 14 — для хранения показаний датчиков, журнала событий и настроек системы;

- TimescaleDB (расширение PostgreSQL) — для эффективной работы с временными рядами данных от датчиков;

- SCADA-сервер на базе FastAPI (Python) — для реализации логики автоматического управления.

На VM2 (mqtt-control-srv) установлены:

- MQTT-брокер Mosquitto — для приёма телеметрии от датчиков и передачи команд на исполнительные устройства;

- Grafana — для визуализации показателей микроклимата в реальном времени;

- Python-скрипт-симулятор датчиков — для генерации тестовых показаний температуры, влажности и CO₂.

На VM3 (client-ws) установлены:

- Веб-браузер Firefox/Chrome — для доступа к панели мониторинга Grafana и веб-интерфейсу управления;

- SSH-клиент — для удалённого подключения к серверным ВМ при необходимости.

  - Взаимодействие компонентов системы

Развёрнутый виртуальный стенд работает по следующей схеме:

- Скрипт-симулятор на VM2 генерирует показания датчиков (температура, влажность, CO₂) и публикует их в MQTT-брокер по топикам вида sensors/temperature/zone1, sensors/humidity/zone1, sensors/co2/zone.

- SCADA-сервер на VM1 подписывается на MQTT-топики, получает показания, сравнивает их с целевыми значениями (уставками) для каждой зоны оранжереи и при отклонениях формирует команды управления (включение/выключение обогревателей, вентиляции, системы затенения).

- Все показания датчиков и команды управления сохраняются в PostgreSQL на VM1 для последующего анализа и архивации.

- Grafana на VM2 подключается к PostgreSQL на VM1 и отображает графики изменения температуры, влажности и CO₂ в реальном времени, а также статус исполнительных устройств.

- Агроном через веб-браузер на VM3 (или на хостовой машине) заходит в Grafana по адресу http://192.168.56.20:3000, просматривает текущие параметры, историю изменений, а также может переключить систему в ручной режим и изменить уставки.

  - Результаты развёртывания

В результате выполнения работы был создан полностью функционирующий виртуальный стенд, включающий три виртуальные машины в изолированной сети. Стенд обеспечивает:

- Сбор и архивацию показаний датчиков микроклимата;

- Автоматическое управление системами обогрева, вентиляции и затенения на основе заданных уставок;

- Визуализацию данных в реальном времени через панель мониторинга Grafana;

- Удалённый доступ агронома к системе для контроля и ручного управления.

Данная конфигурация полностью соответствует требованиям, предъявляемым к АСУ поддержания температуры в оранжерее, и может быть использована как прототип для промышленного развёртывания.