МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА – Российский технологический университет» РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)

Кафедра информационных технологий в атомной энергетике (ИТАЭ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 8

по дисциплине «Автоматизированные системы управления элементами промышленных и административных объектов»

АСУ П по поддержанию температуры в оранжереи

| Студент группы | ИКБО-50-23, Астахов С.П. | (подпись) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Преподаватель | Щербаков К.В. | (подпись) |  |  |
| Отчет представлен | «___»________2026 г. |  |  |  |

Москва 2026 г.

1. Выбор реляционной СУБД

1.1. Поиск реляционных СУБД

Для проектируемой автоматизированной системы управления (АСУ) поддержания температуры в оранжерее необходимо выбрать реляционную СУБД, которая обеспечит:

- хранение показаний датчиков температуры, влажности, CO₂;

- учёт работы исполнительных устройств (обогреватели, вентиляция, увлажнители);

- логирование аварийных событий;

- управление зонами оранжереи и растениями

Рассмотрены три СУБД: PostgreSQL, MySQL (Community Edition), SQLite

1.1.1. PostgreSQL

Общая характеристика: Свободная объектно-реляционная СУБД, ориентированная на соответствие стандарту SQL, надёжность и расширяемость.

Возможности, релевантные для проектируемой АСУ:

- Полная поддержка ACID-транзакций (журнал команд и событий).

- Тип JSONB для гибкого хранения параметров управления (например, {"режим": "ночной", "мощность": 80}).

- Механизм MVCC для обработки одновременных записей с нескольких датчиков.

- Хранимые процедуры для автоматического расчёта необходимого тепла.

- Расширение TimescaleDB для эффективной работы с временными рядами (показания датчиков).

1.1.2. MySQL (Community Edition)

Общая характеристика: Самая популярная СУБД с открытым исходным кодом для веб-приложений. Отличается высокой скоростью операций чтения и простотой администрирования.

Возможности, релевантные для проектируемой АСУ:

- Движок InnoDB с поддержкой транзакций и внешних ключей.

- Тип JSON (с версии 5.7) для хранения параметров.

- Простота настройки репликации.

1.1.3. SQLite

Общая характеристика: Встраиваемая библиотека, вся БД – в одном файле.

Возможности, релевантные для проектируемой АСУ:

- Нулевое администрирование – идеально для прототипа.

- Поддержка ACID, большинства конструкций SQL.

1.2. Сравнительный анализ

Для выбора оптимальной СУБД выделим ключевые критерии, продиктованные функциональными и нефункциональными требованиями к АСУ «Семантический подборщик».

| Критерий | PostgreSQL | MySQL | SQLite |
| --- | --- | --- | --- |
| Поддержка конкурентного доступа | Отличная (MVCC) | Хорошая (InnoDB) | Отсутствует (только один писатель одновременно) |
| Работа с временными рядами | Отличная(через TimescaleDB) | Средняя | Плохая |
| Работа с JSON | Отличная(JSONB) | Хорошая | Базовая |
| Сложность администрирования | Высокая | Средняя | Нулевая |
| Соответствие стандарту SQL | Очень высокое | Среднее | Высокое |

1.3. Преимущества и недостатки рассмотренных СУБД

- PostgreSQL

  - Преимущества:

    - Гибкость хранения конфигураций: Тип JSONB позволяет хранить гибкие настройки устройств управления (например, {"мощность": 80, "режим": "ночной", "таймер": 3600}) и параметры аварийных сценариев в едином поле без потери возможности индексации и быстрого поиска.

    - Транзакционная целостность: Критически важна для процесса автоматического управления климатом, где при аварийном отключении питания или сбое датчика недопустимы частичные изменения в логах команд и событиях системы.

    - Расширяемость: В будущем позволит добавить в БД расширение TimescaleDB для эффективного хранения и анализа временных рядов (показания датчиков температуры и влажности), что критически важно для долгосрочного мониторинга микроклимата.

  - Недостатки:

    - Требует более тщательной первоначальной настройки параметров использования памяти и дискового ввода-вывода.

    - Стандартная утилита pg_dump создаёт резервные копии несколько медленнее, чем специализированные средства MySQL.

- MySQL

  - Преимущества:

    - Высокая производительность на простых операциях чтения текущих показаний датчиков по идентификатору зоны, что важно для панели оперативного управления (dashboard) агронома.

    - Огромное количество готовых решений и документации по интеграции с SCADA-системами и платформами IoT.

  - Недостатки:

    - Вольная трактовка стандарта SQL (например, режим ONLY_FULL_GROUP_BY по умолчанию был отключён в старых версиях), что может привести к скрытым логическим ошибкам в аналитических отчётах по эффективности работы устройств управления.

    - Работа с JSON менее производительна и удобна, чем с JSONB в PostgreSQL, особенно при глубокой вложенности параметров сценариев автоматизации.

- SQLite

  - Преимущества:

    - Идеальная среда для быстрой проверки SQL-скриптов создания таблиц и тестового наполнения данными на локальной машине разработчика без развёртывания сервера. Подходит для прототипирования логики управления на Raspberry Pi или Arduino.

  - Недостатки:

    - Невозможность использования в промышленной АСУ оранжереи: Отсутствие сетевого доступа и блокировка всей базы на время записи делают SQLite непригодным для системы, где несколько контроллеров одновременно записывают показания с десятков датчиков.

    - Ограниченная поддержка команды ALTER TABLE (например, для удаления столбца требуется пересоздание таблицы), что затруднит итеративное развитие схемы БД при добавлении новых типов датчиков (например, pH почвы, освещённость, CO₂).

1.4. Выбор СУБД для создания базы данных проектируемой АСУ

На основании проведённого анализа в качестве СУБД для АСУ «Семантический подборщик» выбрана PostgreSQL.

Обоснование выбора:

- Соответствие требованиям предметной области: ER-диаграмма содержит сущности «показания_датчиков» и «события_системы», которые генерируются непрерывно. PostgreSQL с расширением TimescaleDB обеспечивает оптимальное хранение и быструю выборку временных рядов.

- Надёжность учёта операций: Процесс автоматического включения/выключения обогревателей и вентиляции требует строгой транзакционности, чтобы при сбое не произошло рассогласования между реальным состоянием устройства и записью в логе. PostgreSQL обеспечивает этот уровень надёжности.

- Гибкость конфигурирования: Различные сценарии управления микроклиматом (дневной/ночной режим, защита от заморозков, вентиляция при превышении влажности) удобно хранить в JSONB-полях таблицы «устройства_управления».

- Перспектива развития: Внедрение прогнозной аналитики на основе исторических данных (предсказание заморозков, оптимизация энергопотребления) в будущем легко реализуется с помощью расширения pgvector для хранения эмбеддингов или TimescaleDB для прогнозов временных рядов.

2. Создание базы данных в выбранной СУБД
и заполнение ее данными

Листинг 1: Создание БД

-- АСУ ПОДДЕРЖАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ В ОРАНЖЕРЕЕ -- Скрипт создания базы данных и таблиц CREATE DATABASE greenhouse_asu; USE greenhouse_asu; -- Таблица: зоны оранжереи CREATE TABLE zones ( id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, name VARCHAR(100) NOT NULL, description TEXT, area DECIMAL(10,2), target_temp_min DECIMAL(5,2) NOT NULL, target_temp_max DECIMAL(5,2) NOT NULL, target_humidity_min INT, target_humidity_max INT, created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ); -- Таблица: растения CREATE TABLE plants ( id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, name VARCHAR(100) NOT NULL, variety VARCHAR(100), zone_id INT, optimal_day_temp_min DECIMAL(5,2), optimal_day_temp_max DECIMAL(5,2), optimal_night_temp_min DECIMAL(5,2), optimal_night_temp_max DECIMAL(5,2), allowed_range_min DECIMAL(5,2), allowed_range_max DECIMAL(5,2), planting_date DATE, created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, FOREIGN KEY (zone_id) REFERENCES zones(id) ON DELETE SET NULL ); -- Таблица: датчики CREATE TABLE sensors ( id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, serial_number VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL, type VARCHAR(50) NOT NULL, zone_id INT, location VARCHAR(255), status VARCHAR(50) DEFAULT 'active', install_date TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, last_calibration DATE, FOREIGN KEY (zone_id) REFERENCES zones(id) ON DELETE SET NULL ); -- Таблица: показания датчиков CREATE TABLE sensor_readings ( id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, sensor_id INT NOT NULL, value DECIMAL(10,2) NOT NULL, unit VARCHAR(20), reading_time TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, is_alarm BOOLEAN DEFAULT FALSE, FOREIGN KEY (sensor_id) REFERENCES sensors(id) ON DELETE CASCADE ); -- Таблица: устройства управления CREATE TABLE control_devices ( id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, name VARCHAR(100) NOT NULL, type VARCHAR(50) NOT NULL, zone_id INT, power DECIMAL(10,2), state VARCHAR(50) DEFAULT 'off', control_mode VARCHAR(50) DEFAULT 'auto', install_date TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, last_turned_on TIMESTAMP, last_turned_off TIMESTAMP, FOREIGN KEY (zone_id) REFERENCES zones(id) ON DELETE SET NULL ); -- Таблица: команды управления CREATE TABLE control_commands ( id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, device_id INT NOT NULL, command VARCHAR(50) NOT NULL, parameters JSON, reason VARCHAR(255), initiator VARCHAR(100) DEFAULT 'ACS', command_time TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, execution_status VARCHAR(50) DEFAULT 'sent', FOREIGN KEY (device_id) REFERENCES control_devices(id) ON DELETE CASCADE ); -- Таблица: события системы CREATE TABLE system_events ( id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, type VARCHAR(50) NOT NULL, zone_id INT, sensor_id INT, message TEXT NOT NULL, deviation_value DECIMAL(10,2), threshold_value DECIMAL(10,2), event_time TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, resolved_time TIMESTAMP, status VARCHAR(50) DEFAULT 'active', FOREIGN KEY (zone_id) REFERENCES zones(id) ON DELETE SET NULL, FOREIGN KEY (sensor_id) REFERENCES sensors(id) ON DELETE SET NULL ); -- Таблица: пользователи CREATE TABLE users ( id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, name VARCHAR(100) NOT NULL, email VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL, password_hash VARCHAR(255) NOT NULL, role VARCHAR(50) DEFAULT 'agronomist', zone_id INT, phone VARCHAR(20), is_active BOOLEAN DEFAULT TRUE, last_login TIMESTAMP, created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, FOREIGN KEY (zone_id) REFERENCES zones(id) ON DELETE SET NULL );

Рисунок 1 - Созданная БД

Листинг 2: Заполнение БД

-- Заполнение таблиц -- Зоны оранжереи (5 зон) INSERT INTO zones (name, description, area, target_temp_min, target_temp_max, target_humidity_min, target_humidity_max) VALUES ('Sector A - Tomatoes', 'Indeterminate tomatoes', 120.5, 20.0, 26.0, 60, 75), ('Sector B - Cucumbers', 'Parthenocarpic cucumbers', 95.0, 22.0, 28.0, 70, 85), ('Sector C - Seedlings', 'Vegetable seedlings', 45.0, 18.0, 22.0, 50, 65), ('Sector D - Flowers', 'Roses and chrysanthemums', 80.0, 16.0, 24.0, 55, 70), ('Sector E - Sweet Pepper', 'Bell pepper', 60.0, 21.0, 27.0, 65, 80); -- Растения INSERT INTO plants (name, variety, zone_id, optimal_day_temp_min, optimal_day_temp_max, optimal_night_temp_min, optimal_night_temp_max, allowed_range_min, allowed_range_max, planting_date) VALUES ('Tomato', 'Bull Heart', 1, 22.0, 26.0, 16.0, 18.0, 12.0, 32.0, '2026-03-15'), ('Tomato', 'Red Cherry', 1, 20.0, 25.0, 15.0, 17.0, 10.0, 30.0, '2026-03-20'), ('Cucumber', 'Courage F1', 2, 24.0, 28.0, 18.0, 20.0, 14.0, 32.0, '2026-03-10'), ('Cucumber', 'German F1', 2, 23.0, 27.0, 17.0, 19.0, 12.0, 32.0, '2026-03-12'), ('Sweet Pepper', 'California Wonder', 5, 23.0, 27.0, 17.0, 19.0, 12.0, 30.0, '2026-02-01'), ('Rose', 'Etoile de Hollande', 4, 18.0, 22.0, 14.0, 16.0, 8.0, 28.0, '2026-01-15'), ('Basil', 'Greek', 3, 20.0, 24.0, 15.0, 17.0, 10.0, 28.0, '2026-04-01'), ('Lettuce', 'Iceberg', 3, 15.0, 20.0, 10.0, 14.0, 5.0, 25.0, '2026-04-05'), ('Eggplant', 'Black Beauty', 5, 22.0, 28.0, 18.0, 20.0, 12.0, 32.0, '2026-03-01'), ('Strawberry', 'Albion', 3, 18.0, 24.0, 10.0, 14.0, 5.0, 28.0, '2026-02-10'); -- Датчики INSERT INTO sensors (serial_number, type, zone_id, location, status, last_calibration) VALUES ('TMP-001', 'temperature', 1, 'Center of Sector A, height 1.5m', 'active', '2026-01-15'), ('TMP-002', 'temperature', 1, 'Northern part of Sector A', 'active', '2026-01-15'), ('TMP-003', 'temperature', 2, 'Center of Sector B', 'active', '2026-01-20'), ('TMP-004', 'temperature', 3, 'Shelf 1', 'active', '2026-02-01'), ('TMP-005', 'temperature', 4, 'Center of Sector D', 'active', '2026-01-10'), ('TMP-006', 'temperature', 5, 'Center of Sector E', 'maintenance', '2025-12-01'), ('HUM-001', 'humidity', 1, 'Center of Sector A', 'active', '2026-01-15'), ('HUM-002', 'humidity', 2, 'Southern part of Sector B', 'active', '2026-01-20'), ('HUM-003', 'humidity', 3, 'Shelf 2', 'active', '2026-02-01'), ('CO2-001', 'co2', 1, 'Center of Sector A', 'active', '2026-01-15'); -- Показания датчиков INSERT INTO sensor_readings (sensor_id, value, unit, reading_time, is_alarm) VALUES (1, 23.5, '°C', '2026-05-16 08:00:00', FALSE), (1, 24.2, '°C', '2026-05-16 12:00:00', FALSE), (1, 26.8, '°C', '2026-05-16 15:30:00', FALSE), (1, 27.5, '°C', '2026-05-16 16:00:00', TRUE), (2, 22.1, '°C', '2026-05-16 08:00:00', FALSE), (2, 23.4, '°C', '2026-05-16 14:00:00', FALSE), (3, 25.3, '°C', '2026-05-16 08:00:00', FALSE), (3, 29.1, '°C', '2026-05-16 13:00:00', TRUE), (4, 19.8, '°C', '2026-05-16 08:00:00', FALSE), (4, 21.2, '°C', '2026-05-16 11:00:00', FALSE), (5, 17.5, '°C', '2026-05-16 06:00:00', FALSE), (5, 23.0, '°C', '2026-05-16 14:00:00', FALSE), (7, 68.0, '%', '2026-05-16 08:00:00', FALSE), (7, 82.0, '%', '2026-05-16 16:00:00', TRUE), (10, 420.0, 'ppm', '2026-05-16 08:00:00', FALSE); -- Устройства управления INSERT INTO control_devices (name, type, zone_id, power, state, control_mode, last_turned_on, last_turned_off) VALUES ('Gas Heater No.1', 'heater', 1, 5.5, 'off', 'auto', '2026-05-15 22:00:00', '2026-05-16 06:00:00'), ('Gas Heater No.2', 'heater', 2, 4.8, 'off', 'auto', '2026-05-15 21:30:00', '2026-05-16 05:30:00'), ('Exhaust Fan No.1', 'fan', 1, 0.75, 'on', 'auto', '2026-05-16 10:00:00', NULL), ('Exhaust Fan No.2', 'fan', 2, 0.75, 'off', 'auto', '2026-05-15 14:00:00', '2026-05-15 15:00:00'), ('Ultrasonic Humidifier No.1', 'humidifier', 1, 0.3, 'off', 'auto', '2026-05-16 06:00:00', '2026-05-16 08:00:00'), ('Ultrasonic Humidifier No.2', 'humidifier', 2, 0.3, 'on', 'auto', '2026-05-16 07:00:00', NULL), ('Shading System', 'shading', 1, 0.2, 'off', 'manual', '2026-05-15 12:00:00', '2026-05-15 16:00:00'), ('Circulation Fan', 'fan', 3, 0.4, 'on', 'auto', '2026-05-16 08:00:00', NULL); -- Команды управления INSERT INTO control_commands (device_id, command, parameters, reason, initiator, execution_status) VALUES (1, 'ON', '{"power": 80}', 'temperature below target by 2.5°C', 'ACS', 'executed'), (1, 'OFF', '{}', 'temperature reached target', 'ACS', 'executed'), (2, 'ON', '{"power": 75}', 'night temperature drop', 'ACS', 'executed'), (3, 'ON', '{"speed": 3}', 'humidity exceeded 75%', 'ACS', 'executed'), (4, 'ON', '{"speed": 2}', 'CO2 level exceeded 800 ppm', 'ACS', 'executed'), (4, 'OFF', '{}', 'CO2 normalized', 'ACS', 'executed'), (5, 'ON', '{"intensity": 60}', 'humidity fell below 60%', 'ACS', 'executed'), (5, 'OFF', '{}', 'humidity normalized', 'ACS', 'executed'), (6, 'ON', '{"intensity": 70}', 'humidity fell below 65%', 'ACS', 'executed'), (7, 'ON', '{"level": 80}', 'temperature exceeded 28°C', 'agronomist', 'executed'); -- События системы INSERT INTO system_events (type, zone_id, sensor_id, message, deviation_value, threshold_value, status, resolved_time) VALUES ('ALARM', 1, 1, 'Critical temperature exceedance: 34.2°C at threshold 30°C', 34.2, 30.0, 'resolved', '2026-05-16 10:30:00'), ('ALARM', 2, 3, 'Critical temperature exceedance: 33.1°C at threshold 32°C', 33.1, 32.0, 'resolved', '2026-05-16 14:00:00'), ('WARNING', 1, 7, 'High humidity: 85% at threshold 75%', 85.0, 75.0, 'active', NULL), ('WARNING', 2, 8, 'Low humidity: 45% at threshold 55%', 45.0, 55.0, 'active', NULL), ('WARNING', 3, 4, 'Low temperature: 8°C at threshold 10°C', 8.0, 10.0, 'resolved', '2026-05-16 09:00:00'), ('INFO', 1, NULL, 'Planned ventilation shutdown for maintenance', NULL, NULL, 'resolved', '2026-05-15 18:00:00'), ('ALARM', 4, 5, 'Heater failure detected', NULL, NULL, 'resolved', '2026-05-16 11:00:00'), ('WARNING', 5, 6, 'Sensor calibration required', NULL, NULL, 'active', NULL), ('INFO', 2, NULL, 'Daily backup completed', NULL, NULL, 'resolved', '2026-05-16 02:00:00'), ('WARNING', 1, 2, 'Temperature sensor reading unstable', NULL, NULL, 'active', NULL); -- Пользователи INSERT INTO users (name, email, password_hash, role, zone_id, phone, is_active) VALUES ('Alexey Agronomov', 'agronomist@greenhouse.ru', 'hash_agro_123', 'agronomist', 1, '+79161234567', TRUE), ('Maria Engineerova', 'engineer@greenhouse.ru', 'hash_eng_456', 'engineer', NULL, '+79261234568', TRUE), ('Ivan Administratorov', 'admin@greenhouse.ru', 'hash_admin_789', 'admin', NULL, '+79361234569', TRUE), ('Olga Observer', 'observer@greenhouse.ru', 'hash_obs_321', 'observer', 2, '+79461234570', TRUE), ('Petr Petrov', 'petrov@greenhouse.ru', 'hash_petr_111', 'agronomist', 3, '+79561234571', TRUE), ('Svetlana Sidorova', 'sveta@greenhouse.ru', 'hash_sveta_222', 'engineer', NULL, '+79661234572', FALSE), ('Dmitry Dmitriev', 'dmitry@greenhouse.ru', 'hash_dmitry_333', 'agronomist', 5, '+79761234573', TRUE), ('Elena Elenova', 'elena@greenhouse.ru', 'hash_elena_444', 'observer', 4, '+79861234574', TRUE);

Рисунок 2 - Заполненная таблица «пользователи»

Листинг 3: Запрос

-- Поисковый запрос: найти все аварийные события (ALARM) в зоне №1 (Tomatoes) -- с температурными отклонениями за последние 7 дней SELECT se.id AS event_id, se.type AS event_type, z.name AS zone_name, s.serial_number AS sensor_serial, se.message, se.deviation_value, se.threshold_value, se.event_time, se.status FROM system_events se JOIN zones z ON se.zone_id = z.id LEFT JOIN sensors s ON se.sensor_id = s.id WHERE se.type = 'ALARM' AND se.zone_id = 1 AND se.event_time >= DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 7 DAY) ORDER BY se.event_time DESC;

Рисунок 3 - Результат